## tb
STT | Tên thiết bị | Đơn vị |  |  |  | Tổng số lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế suất | Tiền thuế | NSX | Giá vốn vật tư, thiết bị (lấy từ sheet Bao gia) | Đơn giá vật tư đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế) | Đơn giá nhân công theo định mức (trước thuế)
I | Thiết bị
1 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 1 | 1 | 1 |  | 13000000 |  | 8% |  | VN-TQ
2 | Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 1 | 1 | 1 |  | 20100000 |  | 8% |  | VN-TQ
3 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 5 | 4 | 6 |  | 40000 |  | 8% |  | VN
4 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 5 | 4 | 5 |  | 110000 |  | 10% |  | VN
5 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 10 | 8 | 10 |  | 550000 |  | 8% |  | VN
6 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái |  | 2 | 3 |  | 150000 |  | 8% |  | VN
TỔNG TRƯỚC THUẾ
TỔNG SAU THUẾ

## Bao gia
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế suất | Tiền thuế | NSX | Giá vốn vật tư, thiết bị (điền giá chuẩn) | Đơn giá vật tư đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế) | Đơn giá nhân công theo định mức (trước thuế)
1 | Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 | 6500000 |  | 8% |  | Taiwan | 7500000
| Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy | cái | 1 | 5500000 |  | 8% |  | Taiwan | 6150000
| Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 17 | 250000 |  | 8% |  | TQ | 252000
| Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 17 | 200000 |  | 8% |  | TQ | 205000
| Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 166 | 250000 |  | 8% |  | Taiwan | 242000
| Đèn báo phòng | cái | 46 | 50000 |  | 8% |  | VN | 116000
| Đầu báo nhiệt cố định 70 độ C | cái | 3 | [5 empty] | 158000
| Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 3 | 280000 |  | 10% |  | Ấn độ | 252000
| Co thép đen hàn DN65 | cái | 40 | 65000 |  | 10% |  | TQ | 53000
| Co thép đen hàn DN50 | cái | 90 | 50000 |  | 10% |  | TQ | 42000
| Tê thép đen hàn DN65 | cái | 30 | 165000 |  | 10% |  | TQ | 95000
| Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái |  |  |  | 10% |  | TQ
| Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 18 | 150000 |  | 10% |  | TQ | 75000
| Mặt bích thép đen DN65 + bulong + roăng su | cái | 60 | 76000 |  | 10% |  | TQ | 110000
| Đồng hồ áp xuất kèm xi phông, van khóa và socket | cái | 7 | 600000 |  | 8% |  | TQ | 300000
| Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 3 |  |  | 8% |  | TQ | 2205000
| Tủ điều khiển máy bơm | cái | 3 | 6500000 |  | 8% |  | TQ | 5500000
| Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái |  | 13000000 |  | 8% |  | VN-TQ | 15400000
| Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái |  | 20100000 |  | 8% |  | VN-TQ | 27720000
| Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 17 | 320000 |  | 10% |  | VN-TQ | 368000
| Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 17 | 480000 |  | 8% |  | VN-TQ | 514286
| Lăng phun DN50 | cái | 17 | 80000 |  | 10% |  | VN-TQ | 85714
| Van góc FUJI DN50 | cái | 17 | 250000 |  | 10% |  | VN-TQ | 166000
| Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái |  | 40000 |  | 8% |  | VN | 53000
| Kệ đỡ bình chữa cháy | cái |  | 110000 |  | 10% |  | VN | 137000
| BÌNH BỘT ABC 8KG | cái |  | 550000 |  | 8% |  | VN | 652000
| Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 1 | 200000 |  | 8% |  | TQ | 190000
| Đèn báo trạm bơm | cái | 3 | 350000 |  | 8% |  | VN | 285000
| Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái |  | 150000 |  | 8% |  | VN | 442000
| Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 | 950000 |  | 10% |  | VN | 1260000
TỔNG TRƯỚC THUẾ
TỔNG SAU THUẾ

## Danh gia LN
ĐÁNH GIÁ GIÁ CHỐT PHẦN PCCC – HỆ THỐNG PCCC CÁC TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
Chỉ điều chỉnh đơn giá vật tư/thiết bị có trong báo giá; nhân công theo định mức, các hạng mục khác giữ đơn giá dự toán. QLDA, tư vấn, nhà tạm, dự phòng tính lại theo công thức của bảng tổng dự toán. Giá vốn theo sheet 'Gia von chi tiet'.
VÙNG TÍNH HỆ SỐ TỰ ĐỘNG (không cần sửa)
| Lợi nhuận tối thiểu của bên thi công trên giá vốn PCCC |  |  | 25% | [11 empty] | Σ SL quy đổi × giá vốn VT – lắp đặt
| Tỷ lệ trích lại chủ đầu tư (trên tổng dự toán gói sau VAT, đã làm tròn) |  |  | 15% | [11 empty] | Σ SL × giá vốn – thiết bị
| Hệ số: giá vật tư đề xuất = giá vốn vật tư × hệ số (tự tính – hệ số nhỏ nhất đạt lợi nhuận ô E4) |  |  |  | ← tự tính lại khi sửa giá vốn ở sheet Bao gia hoặc sửa ô E4, E5 (vùng tính phụ ở cột R–W) | [10 empty] | VL dự toán hiện tại – lắp đặt
| Hệ số chi phí trực tiếp → chi phí xây dựng trước thuế: (1 + 7,3% + 2,5%) × (1 + 5,5%) | [14 empty] | Giá vốn PCCC (C)
| Tổng mức dùng tính chi phí thẩm tra quyết toán (0,57% × TM) – tự tính | [14 empty] | Gxdct1 hiện tại | 726847824
[16 empty] | Xây lắp các trường (giữ nguyên) | 474739457
A. TỔNG DỰ TOÁN GÓI – HIỆN TẠI VÀ SAU KHI CHỐT GIÁ PCCC | [15 empty] | Đệm an toàn cho sai số làm tròn (đ) | 300000
| Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hiện tại (sau thuế) | Mới – trước thuế | Thuế VAT 8% | MỚI – SAU THUẾ | Chênh (sau thuế)
| Chi phí xây dựng phần PCCC (lắp đặt) | Gxdct1 | Dự toán hiện tại + hệ số × chênh VT | 784996000 | [11 empty] | Điểm thử | m = 1 | m = 3 | m₃ (dây cung 1) | m₃ + 0,01
| Xây dựng Trường mầm non Thuận Đức | Gxdct2 | Giữ nguyên | 190306000 | 176208997 | [10 empty] | m | 1 | 3
| Xây dựng Trường mầm non Nghĩa Ninh | Gxdct3 | Giữ nguyên | 137745000 | 127541905 | [10 empty] | Gxdct1
| Xây dựng Trường mầm non Đồng Sơn | Gxdct4 | Giữ nguyên | 184668000 | 170988555 | [10 empty] | Gxdct
| Chi phí xây dựng của công trình | Gxdct | Cộng | [12 empty] | GXD trước thuế
| Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | Glt | 1,1% × Gxdct | [12 empty] | Thiết bị trước thuế
| I. CHI PHÍ XÂY LẮP | GXD | Gxdct + Glt | 1311989000 | [11 empty] | QLDA
| II. CHI PHÍ THIẾT BỊ | Gtb | Σ thiết bị × giá chốt | 130237200 | [11 empty] | Tư vấn (sau thuế)
| III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | QL | 3,446% × (Gxdct + Gtb) | 45562000 | [11 empty] | Tổng gói (ước)
| Chi phí đo vẽ hiện trạng | TV1 | Giữ nguyên | 15000000 | [11 empty] | Doanh thu PCCC
| Chi phí lập báo cáo KTKT (nội suy theo quy mô) | TV2 | (Gxdct + Gtb) × tỷ lệ nội suy | [12 empty] | Trích CĐT
| Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC | TV3 | 0,258% × Gxdct | [12 empty] | f(m) = DT − C − trích − LN tối thiểu
| Chi phí thẩm tra dự toán | TV4 | 0,25% × Gxdct
| Chi phí thẩm định giá | TV5 | Giữ nguyên | 10000000
| IV. CHI PHÍ TƯ VẤN | GTV | Cộng TV1–TV5 | 120098000
| Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | CK1 | 0,57% × TM (ô E8) | [12 empty] | Hệ số tối thiểu (dây cung lần 2)
| Phí thẩm định báo cáo KTKT | CK2 | Giữ nguyên | 500000 | 500000
| V. CHI PHÍ KHÁC | GK | CK1 + CK2 | 10184000
| VI. CHI PHÍ DỰ PHÒNG | GDP | 5% × (GXD + Gtb + QL + GTV + GK) | 80904000
| TỔNG DỰ TOÁN GÓI | VTM | I + … + VI | 1698974000
| TỔNG DỰ TOÁN GÓI – LÀM TRÒN (báo chủ đầu tư) |  | Làm tròn triệu | 1699000000
B. LỢI NHUẬN PHẦN PCCC (trước thuế)
| Khoản |  |  | Hiện tại | SAU KHI CHỐT GIÁ | Ghi chú
| Doanh thu lắp đặt PCCC (Gxdct1) |  |  | 726847824
Nhà tạm phần PCCC (1,1% × Gxdct1)
| Thiết bị (trước thuế) |  |  | 120590000
Cộng doanh thu PCCC
| Giá vốn – các mục trong báo giá |  |  |  |  | Bảng C: khối lượng dự toán × giá vốn
| Giá vốn – ngoài báo giá (ống, cáp, van, vật tư phụ 5%…) |  |  |  |  | Bảng D: theo sheet Gia von chi tiet
Cộng giá vốn PCCC
| Trích lại chủ đầu tư (15% × tổng dự toán làm tròn) |  |  |  |  | Trừ vào doanh thu trước thuế (VAT phải nộp nhà nước)
LỢI NHUẬN PCCC
% lợi nhuận / giá vốn PCCC
Đánh giá so với mức tối thiểu (ô E4)
| Tham khảo – doanh thu xây dựng (xây lắp + nhà tạm, trước thuế) |  |  |  |  | Giữ nguyên đơn giá dự toán
| Tham khảo – giá vốn xây dựng |  |  | 247731333 | 247731333 | Sheet Gia von chi tiet (khối lượng tiên lượng)
Tham khảo – lợi nhuận xây dựng (không dùng bù cho PCCC)
C. CHI TIẾT HẠNG MỤC TRONG BÁO GIÁ
STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Giá vốn vật tư (từ sheet Bao gia) | Giá vốn nhân công (sheet Gia von chi tiet) | Giá VT dự toán hiện tại | GIÁ VT ĐỀ XUẤT (CHỐT) | Nhân công theo định mức | Thành tiền giá vốn | Thành tiền VT đề xuất | Phần | SL quy đổi (gồm VL khác) | VL dự toán hiện tại (thành tiền) | Tăng/giảm giá trị XD trước thuế | Ghi chú
1 | Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 |  | 1000000 |  |  | 828880 |  |  | Lắp đặt | 2.1 | 13650000
2 | Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy | cái | 1 |  | 1000000 |  |  | 828880 |  |  | Lắp đặt | 1.05 | 5775000
3 | Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 17 |  | 100000 |  |  | 74280 |  |  | Lắp đặt | 17.34 | 4335000
4 | Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 17 |  | 100000 |  |  | 191280 |  |  | Lắp đặt | 17.34 | 3468000
5 | Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 166 |  | 100000 |  |  | 55471 |  |  | Lắp đặt | 169.32 | 72345864.36
6 | Đèn báo phòng | cái | 46 |  | 100000 |  |  | 74280 |  |  | Lắp đặt | 46.92 | 2346000
7 | Đầu báo nhiệt cố định 70 độ C | cái | 3 |  | 100000 |  |  | 55471 |  |  | Lắp đặt | 3.06 | 834544.62
8 | Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 3 |  | 20000 |  |  | 100928 |  |  | Lắp đặt | 3.03 | 848400
9 | Co thép đen hàn DN65 | cái | 40 |  | 25000 |  |  | 75696 |  |  | Lắp đặt | 40.004 | 26002600 |  | Dự toán hiện tại 650.000 (lỗi nhập ×10) – được thay bằng giá chốt
10 | Co thép đen hàn DN50 | cái | 90 |  | 25000 |  |  | 66234 |  |  | Lắp đặt | 90.009 | 4500450
11 | Tê thép đen hàn DN65 | cái | 30 |  | 25000 |  |  | 75696 |  |  | Lắp đặt | 30.003 | 4950495
12 | Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái | [5 empty] | 0 |  |  | Lắp đặt | 0 | 0 |  | Chưa có giá vốn, chưa có trong dự toán – nếu dùng thì điền KL và giá vốn ở sheet Bao gia
13 | Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 18 |  | 25000 |  |  | 100928 |  |  | Lắp đặt | 18.0018 | 2700270
14 | Mặt bích thép đen DN65 + bulong + roăng su | cái | 60 |  | 25000 |  |  | 59926 |  |  | Lắp đặt | 60.006 | 4560456
15 | Đồng hồ áp xuất kèm xi phông, van khóa và socket | cái | 7 |  | 100000 |  |  | 268090 |  |  | Lắp đặt | 7.0007 | 2018381.82 |  | Dự toán hiện tại: Đồng Sơn 600.000, 2 trường kia 163.636
16 | Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 3 |  | 150000 |  |  | 31540 |  |  | Lắp đặt | 3.0003 | 3450345
17 | Tủ điều khiển máy bơm | cái | 3 |  | 500000 |  |  | 482562 |  |  | Lắp đặt | 3 | 19500000
18 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 3 |  | 3000000 |  |  | 956400 |  |  | Thiết bị | 3 | 39000000 |  | Giá vốn NC = lắp máy 3.000.000; NC định mức = BD.41161 /máy; Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
19 | Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 3 |  | 3000000 |  |  | 956400 |  |  | Thiết bị | 3 | 60300000 |  | Giá vốn NC = lắp máy 3.000.000; NC định mức = BD.41161 /máy; Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
20 | Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 17 |  | 400000 |  |  | 94620 |  |  | Lắp đặt | 17.85 | 5712000
21 | Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 17 |  | 58022 |  |  | 0 |  |  | Lắp đặt | 17 | 8160000 |  | Giá vốn tách từ 'Cuộn vòi + lăng phun' 600.000/67.692
22 | Lăng phun DN50 | cái | 17 |  | 9670 |  |  | 0 |  |  | Lắp đặt | 17 | 1360000 |  | Giá vốn tách từ 'Cuộn vòi + lăng phun' 600.000/67.692
23 | Van góc FUJI DN50 | cái | 17 |  | 100000 |  |  | 66234 |  |  | Lắp đặt | 17.0017 | 4250425
24 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 15 |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | Thiết bị | 15 | 600000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
25 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 14 |  | 31538 |  |  | 0 |  |  | Thiết bị | 14 | 1540000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
26 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 28 |  | 10769 |  |  | 0 |  |  | Thiết bị | 28 | 15400000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
27 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 1 |  | 100000 |  |  | 93090 |  |  | Lắp đặt | 1.05 | 210000
28 | Đèn báo trạm bơm | cái | 3 |  | 100000 |  |  | 74280 |  |  | Lắp đặt | 3.06 | 1071000
29 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 5 |  | 50000 |  |  | 0 |  |  | Thiết bị | 5 | 3750000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD)
30 | Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 |  | 500000 |  |  | 110390 |  |  | Lắp đặt | 3.003 | 2852850
CỘNG
D. GIÁ VỐN PCCC NGOÀI BÁO GIÁ (giữ đơn giá dự toán – theo sheet 'Gia von chi tiet', khối lượng tiên lượng)
STT | Hạng mục | Nhóm | Khối lượng | Giá vốn VT | Giá vốn NC | Thành tiền
1 | Cáp tín hiệu 2x2x0,5mm2 | Lắp đặt PCCC | 2150 | 5000 | 5000 | 21500000 | Trong đó vật tư phụ 5%:
2 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.5 mm2 | Lắp đặt PCCC | 230 | 7500 | 5000 | 2875000
3 | Ống luồn dây PVC D20 | Lắp đặt PCCC | 1000 | 6000 | 20000 | 26000000
4 | Vật tư phụ | Vật tư phụ | 1 |  |  | 2890800
5 | Ống thép tráng kẽm DN65 | Lắp đặt PCCC | 212 | 140000 | 100000 | 50880000
6 | Ống thép tráng kẽm DN50 | Lắp đặt PCCC | 148 | 120000 | 100000 | 32560000
7 | Ống nhựa DK 25mm | Lắp đặt PCCC | 26 | 25000 | 15000 | 1040000
8 | Van bướm lá van inox tay gạt DN65 | Lắp đặt PCCC | 15 | 300000 | 100000 | 6000000
9 | Van 1 chiều cánh cao su DN65 | Lắp đặt PCCC | 6 | 300000 | 100000 | 2400000
10 | Y lọc nối bích DN65. | Lắp đặt PCCC | 6 | 500000 | 100000 | 3600000
11 | Nối mềm nối bích DN65 | Lắp đặt PCCC | 12 | 250000 | 100000 | 4200000
12 | Van hút DN65 | Lắp đặt PCCC | 6 | 450000 | 100000 | 3300000
13 | Van cửa đồng DN25 | Lắp đặt PCCC | 6 | 150000 | 50000 | 1200000
14 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 6286192
15 | Cáp cáp nguồn trạm bơm 3x10+1x6mm2 | Lắp đặt PCCC | 300 | 330000 | 10000 | 102000000
16 | Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 | Lắp đặt PCCC | 300 | 15000 | 10000 | 7500000
17 | Vật tư phụ | Vật tư phụ | 1 |  |  | 2711450
18 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 7703623
19 | Vật tư phụ | Vật tư phụ | 1 |  |  | 2097350
20 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 7811727
CỘNG