## TH
BẢNG TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
| Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thuế VAT (8%) | Giá trị sau thuế
I | Chi phí xây lắp | GXD | Gxdct+Glt | 1214804741.091 | 97184379.2873 | 1311989000
1.1 | Chi phí xây dựng của công trình | Gxdct | Gxdct1+Gxdct2+Gxdct3 | 1201587281 | 37979156.56 | 1239566000
1.1.1 | PCCC | Gxdct1 | Có dự toán chi tiết | 726847824 | 58147825.92 | 784996000
1.1.2 | Xây dựng Trường mầm non Thuận Đức | Gxdct2 | Có dự toán chi tiết | 176208997 | 14096719.76 | 190306000
1.1.3 | Xây dựng Trường mầm non Nghĩa Ninh | Gxdct3 | Có dự toán chi tiết | 127541905 | 10203352.4 | 137745000
1.1.4 | Xây dựng Trường mầm non Đồng Sơn | Gxdct4 | Có dự toán chi tiết | 170988555 | 13679084.4 | 184668000
1.2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | Glt | 1,1%*Gxdct | 13217460.091 | 1057396.8073 | 14275000
II | Chi phí thiết bị | Gtb | Có dự toán chi tiết | 120590000 | 9647200 | 130237200
II | Chi phí QLDA | QL | (Gxdct+TB)*3,446% | 45562229.1033 |  | 45562000
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | GTV | TV1+TV2+...+TV5 | 111203000 | 8896000 | 120098000
5.1 | Chi phí đo vẽ hiện trạng | TV1 | Có dự toán chi tiết | 13888888.8889 | 1111111.1111 | 15000000
5.2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV2 | 6,198%*Gxdct | 81950461.5035 | 6556036.9203 | 88506000
5.3 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV3 | 0,258%*Gxdct | 3100095.185 | 248007.6148 | 3348000 |  |  |  | 1 | 6.5
5.4 | Chi phí thẩm tra dự toán (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV4 | 0,25%*Gxdct | 3003968.2025 | 240317.4562 | 3244000 |  |  |  | 3 | 4.7
5.5 | Chi phí thẩm định giá | TV5 | Tạm tính | 9259259.2593 | 740740.7407 | 10000000
5.6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV6 | (GXD+Gtb)*0,432%*45% |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.3354 | 6.1981
5.7 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV7 | (GXD+Gtb)*0,432%*55% |  | 0 | 0
5.8 | Chi phí giám sát thi công (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV8 | 3,285%*Gxdct+0,844%*Gtb |  | 0 | 0
5.8 | Phí thẩm định hồ sơ mời thầu (NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025) | TV9 | 0.1%*(Gxd+Gtb) (tối thiểu 2.000.000đ) |  | 0 | 0 | Bỏ chi phí này theo điểm b khoản 1 điều 81 Nghị định 214/2025
5.9 | Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025) | TV9 | 0.1%*(GXD+Gtb) (tối thiểu 3.000.000đ) |  | 0 | 0 |  |  | 6.5
V | Chi phí khác | GK | CK1+CK2 | 10184000 | 0 | 10184000 |  |  | 5 | 0.57 | 0.516
6.1 | Chi phí bảo hiểm công trình | CK1 | 0.08%*G |  | 0 | 0 | Kiểm tra lại công trình hạ tầng kỹ thuật có chi phí bảo hiểm không |  | 10 | 0.39
6.1 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026) | CK1 | 0,57%*TM | 9684300 |  | 9684000 | Nội suy theo điểm c khoản 1 Điều 20 nghị định 139/2026
6.2 | Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | CK2 | 0,019%*TMĐT(tối thiểu 500.000đ) | 500000 |  | 500000 |  | 1140000
VI | Chi phí dự phòng | GDP | 5%*(GXD+Gtb+QL+GTV+GK) |  |  | 80904000 |  | 5.438% | 29756660 | -51147340
| Giá trị dự toán | VTM | I-VI |  |  | 1698974000
| Làm tròn |  |  |  |  | 1699000000
Quảng Bình, ngày tháng năm 2026
Người lập +Chủ trì

## tb
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Trường mầm non Đức Ninh | Trường mầm non Nghĩa Ninh | Trường mầm non Đồng Sơn | Tổng số lượng | Đơn giá trước thế | Đơn giá sau thế | Thành tiền
I | Thiết bị | [7 empty] | 130237200
1 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 1 | 1 | 1 | 3 | 13000000 | 14040000 | 42120000
2 | Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 1 | 1 | 1 | 3 | 20100000 | 21708000 | 65124000
3 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 5 | 4 | 6 | 15 | 40000 | 43200 | 648000
4 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 5 | 4 | 5 | 14 | 110000 | 118800 | 1663200
5 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 10 | 8 | 10 | 28 | 550000 | 594000 | 16632000
6 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái |  | 2 | 3 | 5 | 750000 | 810000 | 4050000

## Bao gia
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trước thế | Đơn giá sau thế | Thành tiền sau thế
1 | Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy | cái |  | 7790909 | 8414181.72 | 0
2 | Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 | 7454545 | 8050908.6 | 16101817.2
3 | Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy | cái | 1 | 7127273 | 7697454.84 | 7697454.84
4 | Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 17 | 1800000 | 1944000 | 33048000
5 | Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 17 | 281818 | 304363.44 | 5174178.48
6 | Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 166 | 427273 | 461454.84 | 76601503.44
7 | Đèn báo phòng | cái | 46 | 181818 | 196363.44 | 9032718.24
8 | Đầu báo nhiệt cố định 70 độ C | cái | 3 | 272727 | 294545.16 | 883635.48
9 | Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 3 | 225000 | 243000 | 729000
10 | Co thép đen hàn DN65 | cái | 40 | 30000 | 32400 | 1296000
11 | Co thép đen hàn DN50 | cái | 90 | 21000 | 22680 | 2041200
12 | Tê thép đen hàn DN65 | cái | 30 | 97500 | 105300 | 3159000
13 | Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái |  | 97500 | 105300 | 0
14 | Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 18 | 55692 | 60147.36 | 1082652.48
15 | Tê giảm thép hàn DN100/65 | cái |  | 195000 | 210600 | 0
16 | Tê giảm thép hàn DN65/50 | cái |  | 120000 | 129600 | 0
17 | Côn giảm thép hàn DN80/65 | cái |  | 75000 | 81000 | 0
18 | Mặt bích thép DN80 | cái |  | 321000 | 346680 | 0
19 | Roăng su DN80 | cái |  | 23000 | 24840 | 0
20 | Van 1 chiều DN80 | cái |  | 895000 | 966600 | 0
21 | Mặt bích thép đen DN65 + bulong + roăng su | cái | 60 | 248000 | 267840 | 16070400
22 | Đồng hồ áp xuất kèm xi phông, van khóa và socket | cái | 7 | 163636 | 176726.88 | 1237088.16
23 | Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 3 | 1150000 | 1242000 | 3726000
24 | Tủ điều khiển máy bơm | cái | 3 | 9772727 | 10554545.16 | 31663635.48
25 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 3 | 30000000 | 32400000 | 97200000
26 | Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái | 3 | 50000000 | 54000000 | 162000000
27 | Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 17 | 336364 | 363273.12 | 6175643.04
28 | Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 17 | 600000 | 648000 | 11016000
29 | Lăng phun DN50 | cái | 17 | 104545 | 112908.6 | 1919446.2
30 | Van góc FUJI DN50 | cái | 17 | 385000 | 415800 | 7068600
31 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 15 | 120000 | 129600 | 1944000
32 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 14 | 150000 | 162000 | 2268000
33 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 28 | 650000 | 702000 | 19656000
34 | Đèn exit | cái |  | 380000 | 410400 | 0
35 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 1 | 380000 | 410400 | 410400
36 | Đèn báo trạm bơm | cái | 3 | 200000 | 216000 | 648000
37 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 5 | 300000 | 324000 | 1620000
38 | Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 | 1662000 | 1794960 | 5384880