## TH
BẢNG TỔNG DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
| Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Giá trị trước thuế | Thuế VAT (8%) | Giá trị sau thuế
I | Chi phí xây lắp | GXD | G1+G2 | 1612133386.515 | 128970670.9212 | 1741104000
1.1 | Chi phí xây dựng của công trình | Gxdct | Gxdct1+...+Gxdct4 | 1594592865 | 127567429.2 | 1722160000
1.1.1 | PCCC | Gxdct1 | Có dự toán chi tiết | 1215750394 | 97260031.52 | 1313010000
1.1.2 | Xây lắp Trường tiểu học Nghĩa Ninh | Gxdct2 | Có dự toán chi tiết | 101163519 | 8093081.52 | 109257000
1.1.3 | Xây lắp Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn | Gxdct3 | Có dự toán chi tiết | 39743608 | 3179488.64 | 42923000
1.1.4 | Xây lắp Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn | Gxdct4 | Có dự toán chi tiết | 80058943 | 6404715.44 | 86464000
1.1.5 | Xây lắp Trường THCS số 1 Đồng Sơn | Gxdct5 | Có dự toán chi tiết | 117867626 | 9429410.08 | 127297000
1.1.6 | Xây lắp Trường THCS Bắc Nghĩa | Gxdct6 | Có dự toán chi tiết | 40008775 | 3200702 | 43209000
1.2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | Glt | 1,1%*Gxdct | 17540521.515 | 1403241.7212 | 18944000
II | Chi phí thiết bị | Gtb | Có dự toán chi tiết | 17550000 | 1404000 | 18954000
II | Chi phí QLDA | QL | (G+TB)*3,446% | 56158889.4993 |  | 56159000
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | GTV | TV1+TV2+...+TV5 | 126902000 | 10152000 | 137053000
5.1 | Chi phí đo vẽ hiện trạng | TV1 | Có dự toán chi tiết | 13888888.8889 | 1111111.1111 | 15000000
5.2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV2 | 5,933%*Gxdct | 95653030.016 | 7652242.4013 | 103305000
5.3 | Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV3 | 0,258%*Gxdct | 4114049.5917 | 329123.9673 | 4443000 |  |  |  | 1 | 6.5
5.4 | Chi phí thẩm tra dự toán (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV4 | 0,25%*Gxdct | 3986482.1625 | 318918.573 | 4305000 |  |  |  | 3 | 4.7
5.5 | Chi phí thẩm định giá | TV5 | Tạm tính | 9259259.2593 | 740740.7407 | 10000000
5.6 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV6 | (GXD+Gtb)*0,432%*45% |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.6297 | 5.9333
5.7 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV7 | (GXD+Gtb)*0,432%*55% |  | 0 | 0
5.8 | Chi phí giám sát thi công (VB 9947/BXD-VPB ngày 29/6/2026) | TV8 | 3,285%*Gxdct+0,844%*Gtb |  | 0 | 0
5.8 | Phí thẩm định hồ sơ mời thầu (NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025) | TV9 | 0.1%*(Gxd+Gtb) (tối thiểu 2.000.000đ) |  | 0 | 0 | Bỏ chi phí này theo điểm b khoản 1 điều 81 Nghị định 214/2025
5.9 | Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (NĐ 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025) | TV9 | 0.1%*(GXD+Gtb) (tối thiểu 3.000.000đ) |  | 0 | 0 |  |  | 6.5
V | Chi phí khác | GK | CK1+CK2 | 12265000 | 0 | 12265000 |  |  | 5 | 0.57 | 0.516
6.1 | Chi phí bảo hiểm công trình | CK1 | 0.08%*G |  | 0 | 0 | Kiểm tra lại công trình hạ tầng kỹ thuật có chi phí bảo hiểm không |  | 10 | 0.39
6.1 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán (Nghị định 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026) | CK1 | 0,57%*TM | 11764800 |  | 11765000 | Nội suy theo điểm c khoản 1 Điều 20 nghị định 139/2026
6.2 | Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | CK2 | 0,019%*TMĐT(tối thiểu 500.000đ) | 500000 |  | 500000 |  | 1140000
VI | Chi phí dự phòng | GDP | 5%*(GXD+Gtb+QL+GTV+GK) |  |  | 98277000 |  | 5.049% | 38931620 | -59345380
| Giá trị dự toán | VTM | I-VI |  |  | 2063812000
| Làm tròn |  |  |  |  | 2064000000
Quảng Bình, ngày tháng năm 2026
Người lập +Chủ trì

## tb
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Trường THCS Bắc Nghĩa | Trường THCS số 1 Đồng Sơn | Trường tiểu học Nghĩa Ninh | Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn | Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn | Tổng số lượng | Đơn giá trước thế | Đơn giá sau thế | Thành tiền
I | Thiết bị | [9 empty] | 18954000
1 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái |  |  | 5 |  |  | 5 | 40000 | 43200 | 216000
2 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái |  | 5 | 5 |  |  | 10 | 110000 | 118800 | 1188000
3 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái |  | 10 | 10 |  |  | 20 | 550000 | 594000 | 11880000
4 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 35 | 150000 | 162000 | 5670000

## Bao gia
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trước thế | Đơn giá sau thế | Thành tiền sau thế
1 | Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 | 7790909 | 8414181.72 | 16828363.44
2 | Trung tâm báo cháy 8 kênh bao gồm Acquy | cái |  | 7454545 | 8050908.6 | 0
3 | Trung tâm báo cháy 5 kênh bao gồm Acquy | cái |  | 7127273 | 7697454.84 | 0
4 | Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 21 | 1800000 | 1944000 | 40824000
5 | Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 21 | 281818 | 304363.44 | 6391632.24
6 | Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 287 | 427273 | 461454.84 | 132437539.08
7 | Đèn báo phòng | cái | 70 | 181818 | 196363.44 | 13745440.8
8 | Đầu báo nhiệt cố định 70 độ C | cái |  | 272727 | 294545.16 | 0
9 | Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 2 | 225000 | 243000 | 486000
10 | Co thép đen hàn DN65 | cái | 56 | 30000 | 32400 | 1814400
11 | Co thép đen hàn DN50 | cái | 265 | 21000 | 22680 | 6010200
12 | Tê thép đen hàn DN65 | cái | 22 | 97500 | 105300 | 2316600
13 | Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái | 10 | 97500 | 105300 | 1053000
14 | Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 52 | 55692 | 60147.36 | 3127662.72
15 | Tê giảm thép hàn DN100/65 | cái | 1 | 195000 | 210600 | 210600
16 | Tê giảm thép hàn DN65/50 | cái | 5 | 120000 | 129600 | 648000
17 | Côn giảm thép hàn DN80/65 | cái | 1 | 75000 | 81000 | 81000
18 | Mặt bích thép DN80 | cái | 1 | 321000 | 346680 | 346680
19 | Roăng su DN80 | cái | 1 | 23000 | 24840 | 24840
20 | Van 1 chiều DN80 | cái | 1 | 895000 | 966600 | 966600
21 | Mặt bích thép đen DN65 + bulong + roăng su | cái |  | 248000 | 267840 | 0
22 | Đồng hồ áp xuất kèm xi phông, van khóa và socket | cái |  | 163636 | 176726.88 | 0
23 | Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 4 | 1150000 | 1242000 | 4968000
24 | Tủ điều khiển máy bơm | cái |  | 9772727 | 10554545.16 | 0
25 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái |  | 30000000 | 32400000 | 0
26 | Máy bơm chữa cháy động cơ nhiên liệu Q: 45m3/h - H: 40m.c.n | cái |  | 50000000 | 54000000 | 0
27 | Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 57 | 336364 | 363273.12 | 20706567.84
28 | Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 70 | 600000 | 648000 | 45360000
29 | Lăng phun DN50 | cái | 70 | 104545 | 112908.6 | 7903602
30 | Van góc FUJI DN50 | cái | 70 | 385000 | 415800 | 29106000
31 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 5 | 120000 | 129600 | 648000
32 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 10 | 150000 | 162000 | 1620000
33 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 20 | 650000 | 702000 | 14040000
34 | Đèn exit | cái | 11 | 380000 | 410400 | 4514400
35 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 54 | 380000 | 410400 | 22161600
36 | Đèn báo trạm bơm | cái |  | 200000 | 216000 | 0
37 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 35 | 300000 | 324000 | 11340000
38 | Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 | 1662000 | 1794960 | 5384880