## tb
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | [5 empty] | Tổng số lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế suất | Tiền thuế | NSX | Giá vốn vật tư, thiết bị (lấy từ sheet Bao gia) | Giá vốn nhân công (lấy từ sheet Bao gia) | Đơn giá vật tư đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế) | Đơn giá nhân công đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế)
I | Thiết bị
1 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái |  |  | 5 |  |  |  | 40000 |  | 8% |  | vn
2 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái |  | 5 | 5 |  |  |  | 110000 |  | 10% |  | vn
3 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái |  | 10 | 10 |  |  |  | 550000 |  | 8% |  | vn
4 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 |  | 150000 |  | 8% |  | vn
| TỔNG TRƯỚC THUẾ | [11 empty] | vn
TỔNG SAU THUẾ

## Bao gia
BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
STT | Tên thiết bị | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế suất | Tiền thuế | NSX | Giá vốn vật tư, thiết bị (điền giá thực tế) | Giá vốn nhân công (điền giá thực tế) | Đơn giá vật tư đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế) | Đơn giá nhân công đề xuất – GIÁ CHỐT (trước thuế)
1 | Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 | 8500000 |  | 8% |  | Taiwan | 8600000 | 1500000
2 | Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 21 | 250000 |  | 8% |  | TQ | 252000 | 100000
| Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 21 | 200000 |  | 8% |  | TQ | 205000 | 100000
| Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 287 | 250000 |  | 8% |  | Taiwan | 242000 | 100000
| Đèn báo phòng | cái | 70 | 50000 |  | 8% |  | VN | 116000 | 100000
| Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 2 | 280000 |  | 10% |  | ấn độ | 252000 | 20000
| Co thép đen hàn DN65 | cái | 56 | 65000 |  | 10% |  | TQ | 53000 | 25000
| Co thép đen hàn DN50 | cái | 265 | 50000 |  | 10% |  | TQ | 42000 | 25000
| Tê thép đen hàn DN65 | cái | 22 | 165000 |  | 10% |  | TQ | 95000 | 25000
| Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái | 10 | 1650000 |  | 10% |  | TQ | 190000 | 50000
| Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 52 | 150000 |  | 10% |  | TQ | 75000 | 25000
| Tê giảm thép hàn DN100/65 | cái | 1 | 180000 |  | 10% |  | TQ | 245000 | 50000
| Tê giảm thép hàn DN65/50 | cái | 5 | 150000 |  | 10% |  | TQ | 190000 | 50000
| Côn giảm thép hàn DN80/65 | cái | 1 | 80000 |  | 10% |  | TQ | 231000 | 50000
| Mặt bích thép DN80 | cái | 1 | 90000 |  | 10% |  | TQ | 95000 | 50000
| Roăng su DN80 | cái | 1 | 150000 |  | 8% |  | TQ | 17000 | 11538
|  | cái | 1 | 350000 |  | 10% |  | TQ | 200000 | 100000
| Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 4 |  |  | 10% |  | TQ | 2205000 | 150000
| Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 57 | 320000 |  | 10% |  | VN | 368000 | 400000
| Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 70 | 480000 |  | 8% |  | VN | 514286 | 58022
| Lăng phun DN50 | cái | 70 | 80000 |  | 10% |  | VN | 85714 | 9670
| Van góc FUJI DN50 | cái | 70 | 250000 |  | 10% |  | VN | 166000 | 100000
| Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái |  | 40000 |  | 8% |  | VN | 53000 | 50000
| Kệ đỡ bình chữa cháy | cái |  | 110000 |  | 10% |  | VN | 137000 | 31538
| BÌNH BỘT ABC 8KG | cái |  | 550000 |  | 8% |  | VN | 652000 | 10769
| Đèn exit | cái | 11 | 200000 |  | 8% |  | VN | 158000 | 100000
| Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 54 | 200000 |  | 8% |  | VN | 190000 | 100000
| Đèn báo trạm bơm | cái |  |  |  | 8% |  | VN
| Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái |  | 150000 |  | 8% |  | VN | 442000 | 50000
| Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 | 950000 |  | 10% |  | VN | 1260000 | 500000
TỔNG TRƯỚC THUẾ
TỔNG SAU THUẾ

## Danh gia LN
ĐÁNH GIÁ GIÁ CHỐT PHẦN PCCC – HỆ THỐNG PCCC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS PHƯỜNG ĐỒNG SƠN
Chỉ điều chỉnh đơn giá vật tư/thiết bị có trong báo giá; nhân công theo định mức, các hạng mục khác giữ đơn giá dự toán. QLDA, tư vấn, nhà tạm, dự phòng tính lại theo công thức của bảng tổng dự toán. Giá vốn theo sheet 'Gia von chi tiet'.
VÙNG TÍNH HỆ SỐ TỰ ĐỘNG (không cần sửa)
| Lợi nhuận tối thiểu của bên thi công trên giá vốn PCCC |  |  | 25% | [12 empty] | Σ SL quy đổi × giá vốn VT – lắp đặt
| Tỷ lệ trích lại chủ đầu tư (trên tổng dự toán gói sau VAT, đã làm tròn) |  |  | 15% | [12 empty] | Σ SL × giá vốn – thiết bị
| Hệ số: giá đề xuất (vật tư và nhân công) = giá vốn × hệ số (tự tính – nhỏ nhất đạt lợi nhuận ô E4) |  |  |  | ← tự tính lại khi sửa giá vốn ở sheet Bao gia hoặc sửa ô E4, E5 (vùng tính phụ ở cột R–W) | [11 empty] | VL dự toán hiện tại – lắp đặt
| Hệ số chi phí trực tiếp → chi phí xây dựng trước thuế: (1 + 7,3% + 2,5%) × (1 + 5,5%) | [15 empty] | Giá vốn PCCC (C)
| Tổng mức dùng tính chi phí thẩm tra quyết toán (0,57% × TM) – tự tính | [15 empty] | Gxdct1 hiện tại | 1215750394
[17 empty] | Xây lắp các trường (giữ nguyên) | 378842471
A. TỔNG DỰ TOÁN GÓI – HIỆN TẠI VÀ SAU KHI CHỐT GIÁ PCCC | [16 empty] | Đệm an toàn cho sai số làm tròn (đ) | 300000
| Khoản mục chi phí | Ký hiệu | Cách tính | Hiện tại (sau thuế) | Mới – trước thuế | Thuế VAT 8% | MỚI – SAU THUẾ | Chênh (sau thuế) | [8 empty] | Σ KL × giá vốn NC (S11) ¦ Σ KL × NC dự toán hiện tại (T11)
| Chi phí xây dựng phần PCCC (lắp đặt) | Gxdct1 | Dự toán hiện tại + hệ số × chênh VT, NC | 1313010000 | [12 empty] | Điểm thử | m = 1 | m = 3 | m₃ (dây cung 1) | m₃ + 0,01
| Xây lắp Trường tiểu học Nghĩa Ninh | Gxdct2 | Giữ nguyên | 109257000 | 101163519 | [11 empty] | m | 1 | 3
| Xây lắp Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn | Gxdct3 | Giữ nguyên | 42923000 | 39743608 | [11 empty] | Gxdct1
| Xây lắp Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn | Gxdct4 | Giữ nguyên | 86464000 | 80058943 | [11 empty] | Gxdct
| Xây lắp Trường THCS số 1 Đồng Sơn | Gxdct5 | Giữ nguyên | 127297000 | 117867626 | [11 empty] | GXD trước thuế
| Xây lắp Trường THCS Bắc Nghĩa | Gxdct6 | Giữ nguyên | 43209000 | 40008775 | [11 empty] | Thiết bị trước thuế
| Chi phí xây dựng của công trình | Gxdct | Cộng | [13 empty] | QLDA
| Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | Glt | 1,1% × Gxdct | [13 empty] | Tư vấn (sau thuế)
| I. CHI PHÍ XÂY LẮP | GXD | Gxdct + Glt | 1741104000 | [12 empty] | Tổng gói (ước)
| II. CHI PHÍ THIẾT BỊ | Gtb | Σ thiết bị × giá chốt | 18954000 | [12 empty] | Doanh thu PCCC
| III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN | QL | 3,446% × (GXD + Gtb) | 56159000 | [12 empty] | Trích CĐT
| Chi phí đo vẽ hiện trạng | TV1 | Giữ nguyên | 15000000 | [12 empty] | f(m) = DT − C − trích − LN tối thiểu
| Chi phí lập báo cáo KTKT (nội suy theo quy mô) | TV2 | (Gxdct + Gtb) × tỷ lệ nội suy
| Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC | TV3 | 0,258% × Gxdct
| Chi phí thẩm tra dự toán | TV4 | 0,25% × Gxdct
| Chi phí thẩm định giá | TV5 | Giữ nguyên | 10000000 | [12 empty] | Hệ số tối thiểu (dây cung lần 2)
| IV. CHI PHÍ TƯ VẤN | GTV | Cộng TV1–TV5 | 137053000
| Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | CK1 | 0,57% × TM (ô E8)
| Phí thẩm định báo cáo KTKT | CK2 | Giữ nguyên | 500000 | 500000
| V. CHI PHÍ KHÁC | GK | CK1 + CK2 | 12265000
| VI. CHI PHÍ DỰ PHÒNG | GDP | 5% × (GXD + Gtb + QL + GTV + GK) | 98277000
| TỔNG DỰ TOÁN GÓI | VTM | I + … + VI | 2063812000
| TỔNG DỰ TOÁN GÓI – LÀM TRÒN (báo chủ đầu tư) |  | Làm tròn triệu | 2064000000
B. LỢI NHUẬN PHẦN PCCC (trước thuế)
| Khoản |  |  | Hiện tại | SAU KHI CHỐT GIÁ | Ghi chú
| Doanh thu lắp đặt PCCC (Gxdct1) |  |  | 1215750394
Nhà tạm phần PCCC (1,1% × Gxdct1)
| Thiết bị (trước thuế) |  |  | 17550000
Cộng doanh thu PCCC
| Giá vốn – các mục trong báo giá |  |  |  |  | Bảng C: khối lượng dự toán × giá vốn
| Giá vốn – ngoài báo giá (ống, cáp, van, vật tư phụ 5%…) |  |  |  |  | Bảng D: theo sheet Gia von chi tiet
Cộng giá vốn PCCC
| Trích lại chủ đầu tư (15% × tổng dự toán làm tròn) |  |  |  |  | Trừ vào doanh thu trước thuế (VAT phải nộp nhà nước)
LỢI NHUẬN PCCC
% lợi nhuận / giá vốn PCCC
Đánh giá so với mức tối thiểu (ô E4)
| Tham khảo – doanh thu xây dựng (xây lắp + nhà tạm, trước thuế) |  |  |  |  | Giữ nguyên đơn giá dự toán
| Tham khảo – giá vốn xây dựng |  |  | 110800000 | 110800000 | Sheet Gia von chi tiet (khối lượng tiên lượng)
Tham khảo – lợi nhuận xây dựng (không dùng bù cho PCCC)
C. CHI TIẾT HẠNG MỤC TRONG BÁO GIÁ
STT | Hạng mục | ĐVT | Khối lượng | Giá vốn vật tư (từ sheet Bao gia) | Giá vốn nhân công (từ sheet Bao gia) | Giá VT dự toán hiện tại | GIÁ VT ĐỀ XUẤT (CHỐT) | GIÁ NC ĐỀ XUẤT | Thành tiền giá vốn | Thành tiền VT đề xuất | Phần | SL quy đổi (gồm VL khác) | VL dự toán hiện tại (thành tiền) | Tăng/giảm giá trị XD trước thuế | Ghi chú | NC dự toán hiện tại (định mức)
1 | Trung tâm báo cháy 10 kênh bao gồm Acquy | cái | 2 | [7 empty] | Lắp đặt | 2.1 | 17850000 |  |  | 828880
2 | Còi đèn báo cháy kết hợp | cái | 21 | [7 empty] | Lắp đặt | 21.42 | 5355000 |  |  | 74280
3 | Nút ấn khẩn tròn lắp nổi | cái | 21 | [7 empty] | Lắp đặt | 21.42 | 4284000 |  |  | 191280
4 | Đầu báo khói quang 24VDC | cái | 287 | [7 empty] | Lắp đặt | 292.74 | 73185000 |  |  | 55471
5 | Đèn báo phòng | cái | 70 | [7 empty] | Lắp đặt | 71.4 | 3570000 |  |  | 74280
6 | Cọc tiếp địa mạ đồng D16 L=2,4m | cái | 2 | [7 empty] | Lắp đặt | 2.02 | 565600 |  |  | 100928
7 | Co thép đen hàn DN65 | cái | 56 | [7 empty] | Lắp đặt | 56.0056 | 3640364 |  |  | 75696
8 | Co thép đen hàn DN50 | cái | 265 | [7 empty] | Lắp đặt | 265.0265 | 13251325 |  |  | 66234
9 | Tê thép đen hàn DN65 | cái | 22 | [7 empty] | Lắp đặt | 22.0022 | 3630363 |  |  | 75696
10 | Tê giảm thép đen hàn DN65 | cái | 10 | [7 empty] | Lắp đặt | 10.001 | 1650165 |  |  | 75696
11 | Tê thép hàn tráng kẽm DN50 | cái | 52 | [7 empty] | Lắp đặt | 52.0052 | 7800780 |  |  | 100928
12 | Tê giảm thép hàn DN100/65 | cái | 1 | [7 empty] | Lắp đặt | 1.0001 | 180018 |  |  | 113544
13 | Tê giảm thép hàn DN65/50 | cái | 5 | [7 empty] | Lắp đặt | 5.0005 | 750075 |  |  | 75696
14 | Côn giảm thép hàn DN80/65 | cái | 1 | [7 empty] | Lắp đặt | 1.0001 | 80008 |  |  | 100928
15 | Mặt bích thép DN80 | cái | 1 | [7 empty] | Lắp đặt | 1.0001 | 321032.1 |  |  | 59926
16 | Roăng su DN80 | cái | 1 | [7 empty] | Lắp đặt | 1 | 150000 |  |  | 0
17 | Van 1 chiều DN80 | cái | 1 | [7 empty] | Lắp đặt | 1.0001 | 350035 |  |  | 97774
18 | Rơ le kiểm tra mực nước | cái | 4 | [7 empty] | Lắp đặt | 4.0004 | 4600460 |  |  | 31540
19 | Tủ chữa cháy KT: 400x600x200mm, tole dày 0,8mm, sơn tĩnh điện màu đỏ | cái | 57 | [7 empty] | Lắp đặt | 59.85 | 19152000 |  |  | 94620
20 | Cuộn vòi chữa cháy Ø50 - L = 20m + lăng phun | cái | 70 | [7 empty] | Lắp đặt | 70 | 33600000 |  | Giá vốn tách từ 'Cuộn vòi + lăng phun' 600.000/67.692 | 0
21 | Lăng phun DN50 | cái | 70 | [7 empty] | Lắp đặt | 70 | 5600000 |  | Giá vốn tách từ 'Cuộn vòi + lăng phun' 600.000/67.692 | 0
22 | Van góc FUJI DN50 | cái | 70 | [7 empty] | Lắp đặt | 70.007 | 17501750 |  |  | 66234
23 | Bộ nội quy tiêu lệnh chữa cháy - Chất liệu bằng tôn | cái | 5 | [7 empty] | Thiết bị | 5 | 200000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD) | 0
24 | Kệ đỡ bình chữa cháy | cái | 10 | [7 empty] | Thiết bị | 10 | 1100000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD) | 0
25 | BÌNH BỘT ABC 8KG | cái | 20 | [7 empty] | Thiết bị | 20 | 11000000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD) | 0
26 | Đèn exit | cái | 11 | [7 empty] | Lắp đặt | 11.55 | 2310000 |  |  | 93090
27 | Đèn chiếu sáng sự cố | cái | 54 | [7 empty] | Lắp đặt | 56.7 | 11340000 |  |  | 93090
28 | Đèn báo trạm bơm | cái | [8 empty] | Lắp đặt | 0 | 0 |  | Chưa có giá vốn, chưa có trong dự toán – nếu dùng thì điền KL và giá vốn ở sheet Bao gia | 0
29 | Sơ đồ chỉ dẫn thoát hiểm 400x600 | cái | 35 | [7 empty] | Thiết bị | 35 | 5250000 |  | Thiết bị – vào chi phí thiết bị (không nhân hệ số XD) | 0
30 | Họng tiếp nước ngoài nhà 2 cửa- ngàm nhôm | cái | 3 | [7 empty] | Lắp đặt | 3.003 | 2852850 |  |  | 110390
CỘNG
D. GIÁ VỐN PCCC NGOÀI BÁO GIÁ (giữ đơn giá dự toán – theo sheet 'Gia von chi tiet', khối lượng tiên lượng)
STT | Hạng mục | Nhóm | Khối lượng | Giá vốn VT | Giá vốn NC | Thành tiền
1 | Ống thép tráng kẽm DN65 | Lắp đặt PCCC | 860 | 140000 | 100000 | 206400000 | Trong đó vật tư phụ 5%:
2 | Ống thép tráng kẽm DN50 | Lắp đặt PCCC | 570 | 120000 | 100000 | 125400000
3 | Ống thép tráng kẽm DN80 | Lắp đặt PCCC | 1 | 180000 | 100000 | 280000
4 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 5345662
5 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 4422065
6 | Dây nguồn đèn exit sự cố 2x0.75mm | Lắp đặt PCCC | 1700 | 7500 | 5000 | 21250000
7 | Ống luồn dây PVC D20 | Lắp đặt PCCC | 4500 | 6000 | 20000 | 117000000
8 | Cáp tín hiệu 2x2x0,5mm2 | Lắp đặt PCCC | 5000 | 5000 | 5000 | 50000000
9 | Cáp chống cháy chống nhiễu 2x1.5 mm2 | Lắp đặt PCCC | 130 | 7500 | 5000 | 1625000
10 | Vật tư phụ | Vật tư phụ | 1 |  |  | 7726450
11 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 6964392
12 | Ống nhựa xoắn HDPE 40/30 | Lắp đặt PCCC | 200 | 15000 | 10000 | 5000000
13 | Vật tư phụ | Vật tư phụ | 1 |  |  | 6135550
14 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 5017119
15 | Vật tư phụ lắp đặt | Vật tư phụ | 1 |  |  | 4482900
CỘNG